## START
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
metodą przybliżoną wg PN-86/N-01309/01¸03
Wypełnienie zielonych komórek opisujących Zakład oraz Stanowisko pracy nie jest wymagane. Ze względu na możliwości
wydruku wprowadzony tekst powinien mieścić się w obramowaniu.
Zakład:
Stanowisko pracy:
Proszę wpisać wartość poziomu dźwięku A na stanowisku pracy: |  |  |  | dB
Proszę wpisać wartość poziomu dźwięku C na stanowisku pracy: |  |  |  | dB
Wybieranie kart arkuszy pozwala na zaobserwowanie i wydrukowanie wyników obliczeń dla różnych typów ochronników.
La | Lc | Lc-La | klasa
0 | 0 | 0 | 1
Powrót do menu głównego
Opis metody przybliżonej

## H6A
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H6A
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 28.2 | 22.9 | 19.9 | 14.4 | 10.4
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 28.2 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H6A nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H9A
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H6A stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -28.2 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9A
[6 empty] | 4.7863e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H6A stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H6A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -28.2
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 4.7863e-12 | <70 | Ochronnik H6A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
Ochronnik H6A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
POWRÓT
DRUKUJ

## H9A
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H9A
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 30 | 25.4 | 22.4 | 17 | 12.4
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 30 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
Ochronnik H9A nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H3A
Ochronnik H9A stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -30 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3A
[6 empty] | 3.1623e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H9A stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H9A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -30 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H6A
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-12 | <70 | Ochronnik H9A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H6A
Ochronnik H9A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H6A
POWRÓT
DRUKUJ

## H3A
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H3A
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 29.7 | 27.2 | 24.5 | 19.8 | 13.8
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 29.7 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H3A nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H7A
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H3A stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -29.7 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7A
[6 empty] | 3.3884e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H3A stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H3A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -29.7 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9A
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.3884e-12 | <70 | Ochronnik H3A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9A
Ochronnik H3A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9A
POWRÓT
DRUKUJ
POWRÓT
DRUKUJ

## H7A
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H7A
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 32.7 | 29.9 | 27.4 | 22 | 17.4
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 32.7 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H7A nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H10A
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H7A stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -32.7 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H10A
[6 empty] | 1.6982e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H7A stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H7A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -32.7 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3A
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 1.6982e-12 | <70 | Ochronnik H7A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3A
Ochronnik H7A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3A
POWRÓT
DRUKUJ

## H10A
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H10A
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 36.4 | 33.1 | 30.4 | 25.5 | 20
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 36.4 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H10A nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proponuje się zestaw H10A + wkładki przeciwhałasowe Peltor EXPAND
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H10A stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | -36.4 | La-Zi
[6 empty] | 7.2444e-13 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H10A stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H10A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -36.4 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7A
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 7.2444e-13 | <70 | Ochronnik H10A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7A
Ochronnik H10A w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7A
POWRÓT
DRUKUJ

## H6P3E
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H6P3E
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 25.5 | 21.8 | 19.3 | 14.5 | 10.7
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 25.5 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H6P3E nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H9P3E
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H6P3E stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -25.5 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9P3E
[6 empty] | 8.9125e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H6P3E stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H6P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -25.5
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 8.9125e-12 | <70 | Ochronnik H6P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
Ochronnik H6P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
POWRÓT
DRUKUJ

## H9P3E
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H9P3E
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 29.2 | 25 | 22.2 | 17 | 12.2
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 29.2 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H9P3E nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H3P3E
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H9P3E stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -29.2 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3P3E
[6 empty] | 3.8019e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H9P3E stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H9P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -29.2 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H6P3E
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.8019e-12 | <70 | Ochronnik H9P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H6P3E
Ochronnik H9P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H6P3E
POWRÓT
DRUKUJ

## H3P3E
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H3P3E
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 30.8 | 26.8 | 24.1 | 19.5 | 14.3
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 30.8 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H3P3E nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H7P3E
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H3P3E stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -30.8 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7P3E
[6 empty] | 2.6303e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H3P3E stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H3P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -30.8 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9P3E
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 2.6303e-12 | <70 | Ochronnik H3P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9P3E
Ochronnik H3P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H9P3E
POWRÓT
DRUKUJ

## H7P3E
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H7P3E
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 32 | 28.9 | 26.2 | 21.1 | 16.3
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 32 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H7P3E nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proszę sprawdzić typ H10P3E
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H7P3E stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | -32 | La-Zi |  |  |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o większym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H10P3E
[6 empty] | 1.9953e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H7P3E stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H7P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -32 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3P3E
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 1.9953e-12 | <70 | Ochronnik H7P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3P3E
Ochronnik H7P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H3P3E
POWRÓT
DRUKUJ

## H10P3E
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H10P3E
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 35.1 | 32.2 | 29.9 | 25.6 | 20.5
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 35.1 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik H10P3E nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proponuje się zestaw H10P3E + wkładki przeciwhałasowe Peltor EXPAND
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik H10P3E stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | -35.1 | La-Zi
[6 empty] | 9.7724e-13 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik H10P3E stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik H10P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -35.1 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7P3E
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 9.7724e-13 | <70 | Ochronnik H10P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480 |  | jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7P3E
Ochronnik H10P3E w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
jednak wskazane jest dobranie ochronnika o mniejszym tłumieniu dźwięku - proszę sprawdzić typ H7P3E
POWRÓT
DRUKUJ

## EXPAND
2026-07-30
ProEar ver. 1.0 |  | ARKUSZ DOBORU OCHRONNIKA SŁUCHU
Wkładki przeciwhałasowe Peltor EXPAND
Tłumienia standardowe dla klas hałasów:
|  | Klasa hałasów |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Zi [dB] | 32.7 | 29.8 | 29.4 | 28.3 | 28
Zakład:
Stanowisko pracy:
|  | Rozpatrywany hałas należy do |  |  | 1 | klasy hałasów.
| Charakteryzuje się silnymi składowymi widm w zakresie częstotliwości - | [6 empty] | dużych
[6 empty] | Poziom dźwięku C [dB] |  |  | 0
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | 0
Parametry hałasu na stanowisku pracy >>>>>>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 3.1623e-09
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
| 32.7 | Zi |  |  |  | 0 | La
[6 empty] | 3.1623e-09 | xNDN sta
[6 empty] | 480 | czas sta
[10 empty] | >85 | Ochronnik EXPAND nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem,
proponuje się nauszniki przeciwhałasowe
[10 empty] | [85 do 80) | Ochronnik EXPAND stanowi dostateczne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | -32.7 | La-Zi
[6 empty] | 1.6982e-12 | xNDN pod |  |  | [80 do 75) | Ochronnik EXPAND stanowi optymalne zabezpieczenie narządu słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | 480 | czas pod
[10 empty] | [75 do 70] | Ochronnik EXPAND w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | Poziom dźwięku A [dB] |  |  | -32.7
Obliczone parametry hałasu pod ochronnikiem słuchu >>>>>>> | [5 empty] | Krotność NDN |  |  | 1.6982e-12 | <70 | Ochronnik EXPAND w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
[6 empty] | Dopuszczalny czas pracy [min.] |  |  | 480
Ochronnik EXPAND w pełni zabezpiecza narząd słuchu przed rozpatrywanym hałasem
POWRÓT
DRUKUJ